П Л А Н

работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома № 3

по Мурманскому проезду с 01.07. по 31.12.2014 года.

| № п/п | Вид работ и услуг | Планируемый перечень работ и услуг |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт и обслуживание конструктивных элементов жилого дома. | Устранить дефекты рулонного покрытия кровли и козырька. Восстановить поврежденные участки стен, оконных и дверных заполнений. Очистить кровлю и козырек от мусора. Произвести прочистку внутренних ливнестоков. Произвести ремонт металлической решетки у входа в подъезд. |
| 2. | Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | Установить, заменить, восстановить работоспособность отдельных элементов и частей внутренних систем центрального отопления, горячего, холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, находящихся в составе общего имущества дома. Произвести ревизию и ремонт запорной арматуры. Устранить засоры общедомовой канализационной сети. Устранить свищи на общедомовых сетях. Произвести гидропневматическую промывку и гидравлическое испытание системы отопления жилого дома. |
| 3. | Ремонт и обслуживание внутридомовой системы электроснабжения. | Отремонтировать и заменить неисправные участки общедомовой электрической сети. Заменить перегоревшие электролампы в местах общего пользования. Заменить вышедшие из строя электроустановочные изделия. Произвести техническое обслуживание и профилактический ремонт электрических сетей групповых распределительных щитов, силовых установок на лестничных площадках и техническом этаже. |