Отчет по содержанию и ремонту

дома № 3 по Мурманскому проезду

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| т/узел | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 40 Вт – 2 шт. |
| кв. 39 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16А – 2 шт., автомат 40А – 1 шт., шина нулевая – 1 шт. |
| м/камера | Замена навесного замка на двери |  | Замок навесной – 1 шт. |
| кв. 31 | Обследование сантехнического оборудования квартиры и общедомовых инженерных коммуникаций на предмет подтопления нижней квартиры |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 145 м2 | Песок – 25 кг, соль – 30 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 40 Вт – 2 шт. |
| кв. 19 | Ремонт системы дымоудаления | 1 раз |  |
| подвал | Прочистка засора лежака канализации | 20 пог. м |  |
|  | Очистка подвала от мусора | 150 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 145 м2 | Песок – 25 кг, соль – 25 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | МАРТ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А60 – 1 шт. |
| 1 эт. | Замена патронов на л/площадках, тамбурах |  | Патрон подвесной – 1 шт. |
| т/узел | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Кабель АВВГ 2*2,5 – 3 м, клемма 2 – 3 шт., шина нулевая – 1 шт. |
| подвал | Прочистка засора лежака канализации | 30 пог. м |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 1,5 м2 | Краска д/стен и потолков – 5 кг. |
|  | Ремонт детского городка (горки) на придомовой территории | 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Включение системы отопления |  |  |
|  | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
| 3. 7 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А60 – 2 шт., патрон подвесн. – 1 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Кабель АВВГ 2*2,5 – 2 м, клемма 2 – 6 шт., шина нулевая – 1 шт. |
| кв. 13 | Устранение течи полотенцесушителя | 1 шт. |  |
| ПВЗ "Вайлд-берриз" | Прочистка засора разводки канализации | 15 пог. м |  |
|  | Опиловка деревьев со стороны магазина "Наш квартал" | 5 шт. |  |
|  | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок со всего дома |  |  |
|  | Обследование системы канализации в подвале на предмет засора | 2 раза |  |
|  | Очистка кровли и ливнестоков от мусора | 490 м2 |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 490 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 171,2 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи | 490 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1129 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | МАЙ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
| т/узел | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 2 – 6 шт. |
|  | Покраска детского городка |  | Эмаль ПФ-115 голубой – 0,5 кг, эмаль ПФ-115 желтый – 0,5 кг, эмаль ПФ-115 корич. – 0,5 кг, эмаль ПФ-115 красный – 0,5 кг, эмаль ПФ-115 яр.-зелен. – 0,6 кг, лента малярная 50 мм – 15 м. |
|  | Обследование системы канализации | 5 раз | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Проверка инженерных коммуникаций в подвале и т/узле после гидравлических испытаний | 2 раза |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1775,5 м2. | Бензин АИ-92 – 0,62 л, леска 2,4 мм – 8 м, масло 2-х так. – 0,06 л. |
| кв. 61 | Обследование квартиры на предмет подтопления с кровли |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 4. 8 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А60 – 2 шт. |
| 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
|  | Промывка системы отопления и т/узла |  | Кран шаров. 20 мм – 1 шт., масло компрес. – 0,06 л |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – 3 шт., термометр – 2 шт., смазка графитная – 90 г, кран шаров. 25 мм – 1 шт., прокладка 10 мм – 2 шт., прокладка 65 мм – 2 шт. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 1 м2 | Краска д/стен и потолков – 2,3 кг. |
| кв. 61 | Обследование квартиры по заявлению собственника |  | Составление акта |
| кв. 61 | Ремонт ливневой канализации над квартирой, устранение течи |  |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на время ремонта нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после ремонта нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А60 – 1 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 3 – 2 шт. |
| кв. 56 | Обследование квартиры на предмет затопления с верхней квартиры |  |  |
| кв. 62 | Обследование сантехнического оборудования квартиры и общедомовых инженерных коммуникаций на предмет затопления нижней квартиры |  |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1775,5 м2. | Бензин АИ-92 – 1,25 л, леска 2,4 мм – 12 м, масло 2-х так. – 0,06 л. |
| кв.23 | Опломбировка индивидуального прибора учета ГВС | 1 шт. |  |
| м/камера | Устранение течи крана ГВС | 1 раз |  |
| ВРУ, подвал | Замена врезки стояка отопления через перекрытие, устранение течи |  | Труба 20 мм – 1 м, сгон 20 мм – 1 шт., муфта 20 мм – 1 шт., контргайка 20 мм – 1 шт. |
|  | Слитие системы отопления дома в связи появившимся дефектом | 1 раз |  |
|  | Заполнение системы отопления дома после устранения дефекта | 1 раз |  |
|  | Спиловка сухого дерева со стороны подъезда | 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 5. 10 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А60 – 2 шт. |
| 5. 10 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 2 – 4 шт. |
|  | Включение системы отопления |  |  |
|  | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
| ВРУ | Заделка отверстий в перекрытии раствором после замены врезки на стояке отопления |  | Смесь цементно-песчаная – 5 кг. |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 490 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 171,2 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи | 490 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1-8 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А60 – 7 шт. |
| 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| 1-8 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 3 – 10 шт., патрон – 4 шт. |
| кв. 46 | Устранение течи радиатора отопления | 1 шт. |  |
| кв. 59 | Устранение течи полотенцесушителя | 1 шт. |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи | 490 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| т/узел | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| т/узел | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м., клемма 2 – 2 шт. |
| кв. 48 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., шина нулевая – 1 шт. |
| кв. 26 | Ремонт стояка канализации, устранение течи |  | Цемент – 1,5 кг, бинт – 14 м, клей жидкое стекло – 2 кг. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 1 м2 | Краска д/стен и потолков – 2 кг. |
|  | Прочистка засора лежака канализации | 20 пог. м |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 3 раза |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 2 раза |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТКГ-2 | 2 раза |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 145 м2 | Песок – 22 кг, соль – 22 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 429 м2, 12 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 4, 7, 8 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А60 – 3 шт. |
| кв. 64 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., клемма 3 – 2 шт. |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 145 м2 | Песок – 29 кг, соль – 15 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1129 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5949 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 171,2 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 429 м2 |  |