Отчет по содержанию и ремонту

дома № 57 по проспекту Дзержинского

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 2, 3, 6, 7 эт., 2 под. 2, 5, 9, 10 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 8 шт. |
| 1, 2 под. подвал | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 40 Вт – 4 шт., лампа св/д А60 – 3 шт. |
| 1 под. 2, 3, 6, 7 эт., 2 под. 2, 5, 9, 10 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 2 – 8 шт., клемма 3 – 8 шт. |
| 2 под. 5, 8 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 2 шт. |
| 2 под. подвал | Замена розетки |  | Розетка 2-м – 1 шт. |
| 2 под. | Восстановление освещения при входе в подъезд |  | Автомат 16 А – 1 шт., шина нулевая – 1 шт. |
| кв. 159 | Опломбировка индивидуальных приборов учета ХГВС | 2 шт. |  |
| 1 под. | Ремонт ступеней, установка металлической накладки | 1 шт. |  |
| кв. 153 | Обследование стояка канализации на предмет течи | 1 раз |  |
| кв. 61, 68, 75 | Замена участка стояка ГВС через перекрытие | 5 пог. м | Муфта комб. гайка 32*1" – 1 шт., муфта комб. раз. гайка 40*1 1/4" – 1 шт., муфта комб. штуц. 20*1/2" – 2 шт., муфта переходн. 32*25 мм – 1 шт., муфта переходн. 40*32 мм – 1 шт., муфта пп 32 мм – 2 шт., сгон 25 мм – 1 шт., сгон 32 мм – 1 шт., тройник переходн. 32*20*32 мм – 1 шт., труба без зачистки 20 мм – 1 м, труба без зачистки 32 мм – 4 м, уголок пп 20*90 – 2 шт. |
| 1 под. | Прочистка засора лежака канализации | 40 пог. м |  |
| 2 под. | Очистка кровли от мусора | 100 м2 |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 180 м2 | Песок – 20 кг, соль – 20 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 5, 9 эт., 2 под. 7, 10 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 4 шт. |
| 2 под. 3, 11 эт., 1 под. подвал | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа LED 10 Вт – 2 шт., лампа св/д А60 – 2 шт. |
| 2 под. 3 эт. | Замена патронов на л/площадках, тамбурах |  | Патрон подвесной – 1 шт. |
| 1 под. 5 эт., 2 под. 7 эт. | Замена выключателей |  | Выключатель 2-кл. – 2 шт. |
| 1 под. 5, 9 эт., 2 под. 3, 7, 10 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 2 – 2 шт., клемма 3 – 2 шт., шина нулевая – 2 шт. |
| 2 под. подвал | Замена розетки |  | Розетка 2-м – 1 шт. |
| кв. 72 | Замена вводных кранов ХГВС |  | Кран шаров. 40 мм – 2 шт. |
| 2 под. подвал | Устранение течи стояка ГВС (по кв. 86), замена участка |  | Американка 1 1/4" – 1 шт., кран 1/2 г/г – 1 шт., муфта комб. штуц. 20*1/2" – 1 шт., муфта комб. штуц. 40*1 1/4" – 1 шт., муфта пп 40 мм – 2 шт., тройник перех. 40*20*40 – 1 шт., труба без зачистки 20 мм – 1 м, труба без зачистки 40 мм – 1 м, футорка 1 1/2"-1 1/4" – 1 шт.. |
| 2 под. | Замена термометров в т/узле |  | Термометры – 2 шт. |
| 1, 2 под. | Очистка подвала от мусора | 400 м2 |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 180 м2 | Песок – 20 кг, соль – 20 кг |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | МАРТ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. 2, 9, 12 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 3 шт. |
| 1, 2 под. подвал | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А60 – 4 шт. |
| 1, 2 под. подвал | Замена патронов на л/площадках, тамбурах |  | Патрон подвесной – 2 шт. |
| 2 под. 11 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| 1, 2 под. подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м, клемма 3 – 8 шт., шина нулевая – 2 шт. |
| кв. 13 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., дин-рейка – 1 шт. |
| 2 под | Закрашивание надписей на фасаде | 4 м2 | Грунтовка ГФ красно-коричневая – 0,5 кг, краска д/стен и потолков – 4 кг. |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
| 1 под. | Ремонт ступеней, установка металлической накладки | 1 шт. |  |
| 2 под. | Прочистка засора лежака канализации | 20 пог. м |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Включение системы отопления |  |  |
|  | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
| 2 под. 2, 9, 12 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 4 шт. |
| 2 под. 3. 11 эт., подвал | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа Б 40 Вт – 2 шт., лампа св/д А60 – 4 шт., патрон подвесной – 2 шт. |
| 1 под. 5, 9 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 2 шт. |
| 2 под. | Замена розетки в подвале |  | Розетка 2-м – 1 шт. |
| 2 под. 2 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма – 2 шт., кабель АВВГ 2*2,2 мм – 5 м, клемма 2 – 4 шт., клемма 3 – 3 шт., шина нулевая – 2 шт. |
| 2 под. | Восстановление освещения в подвале |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт., лампа св/д А60 – 6 шт., клемма – 2 шт. |
| 1 под. | Замена конструкции лестницы крыльца входной группы |  | Лестница металлическая – 1 шт. |
| кв. 102 | Обследование стояков ХГВС на предмет течи |  |  |
| кв. 115 | Замена вводных кранов на стояках ХГВС |  | Кран шаровый 15 мм – 2 шт. |
| 2 под. 2, 4 эт. | Остекление дверей на переходных лоджиях | 2 шт. | Стекло листовое – 0,4 м2. |
| кв. 150 | Устранение течи стояка ХВС |  | Хомут 32 мм – 1 шт. |
| кв. 143 | Обследование квартиры на предмет затопления с верхней квартиры |  |  |
| кв. 38 | Опломбировка индивидуальных приборов учета ГВС | 1 шт. |  |
| кв. 31, 38 | Обследование квартиры по заявлению собственника |  | Составление акта |
| кв. 38 | Устранение течи вводного вентиля на стояке ХВС | 1 шт. |  |
| 1 под. 12 эт. | Замена замка на решетке выхода на чердак |  | Замок навесной – 1 шт. |
| 2 под. торец | Установка флага на фасад дома |  | Флаг России – 1 шт., знамя – 1 шт., флагшток кронштейн – 1 шт. |
| 2 под. торец | Снятие флага с применением АГП | 1 шт. |  |
| 1, 2 под. | Уборка мебели, хлама с л/клеток с 1 по 12 эт. |  |  |
| 1 под. | Прочистка засора лежака канализации | 30 пог. м |  |
| 1, 2 под. | Дезинсекция мусорокамеры | 2 шт. |  |
| 2 под. 4 эт. | Дезинсекция ствола и клапана мусоропровода |  |  |
| 1, 2 под. | Очистка кровли и ливнестоков от мусора | 1012,86 м2 |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 1012,86 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 285,3 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи | 1012,86 м2 |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1326 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | МАЙ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
| 1 под. 8, 11 эт., 2 под. 10 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник СПП – 4 шт. |
| 1 под. подвал | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 4 шт. |
| 1 под. 4. 10 эт., 2 под. 5, 9 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 2 шт., выключатель 2-кл. – 2 шт. |
| 2 под. 10 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 3 – 6 шт. |
| кв. 110 | Обследование стояков ХГВС на предмет течи |  |  |
| 1,2 под. | Ремонт входных групп, крыльца, цоколя, площадки у крыльца |  | Грунтовка глубокопрон. – 10 л, грунтовка ГФ красно-кори. – 35 кг, кирпич – 20 шт., клей д/плитки цементн. – 25 кг, лента малярная 50 мм – 50 м, смесь цементно-песчаная – 575 кг, цемент – 40 кг, шпаклевка цементная – 20 кг. |
| 2 под. | Замена замка на металлической двери входа в подвал |  | Замок врезной – 1 шт. |
| кв. 71 | Обследование системы канализации на предмет засора |  |  |
| кв. 167 | Обследование кровли и ливневой канализации на предмет протечек в квартиру |  |  |
| кв. 45 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Проверка инженерных коммуникаций в подвале и т/узле после гидравлических испытаний | 2 раза |  |
| 1 под. | Прочистка засора лежака канализации | 30 пог. м |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
| 2 под. | Ремонт ВРУ |  | Автомат 16 А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., дин-рейка – 1 шт., шина нулевая – 1 шт. |
| 1 под. 7 эт., 2 под. 9, 12 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник – 4 шт. |
| 1, 2 под. подвал | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А 60 – 5 шт. |
| 1, 2 под. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 12 шт. |
| 1, 2 под. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 2 – 3 шт., Клемма 3 – 26 шт. |
| 1, 2 под. | Промывка системы отопления и т/узла |  | Кран шаров. 15 мм – 1 шт., кран шаров. 25 мм – 1 шт., масло компрес. – 0,111 л. |
| кв. 167, коридор | Ремонт рулонной кровли | 90 м2 |  |
| кв. 162, 163, 164, коридор | Ремонт рулонной кровли | 121 м2 |  |
| кв. 69 | Замена вводного вентиля ХВС |  | Кран шаров. 15 мм – 1 шт. |
| 2 под. | Ремонт решетки на подвальном окне | 1 шт. |  |
| 1, 2 под., 1-12 эт. | Закрашивание надписей на стенах л/клеток |  |  |
| 1, 2 под. | Обработка подвала от насекомых |  | Дихлофос, 200 мл – 1 шт. |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 798 м2 | Бензин АИ-92 – 0,62 л, леска 2,4 мм – 8 м, масло 2-х так. – 0,06 л. |
| 1 под. | Устранение течи лежака ХВС в подвале |  | Хомут 89 мм – 1 шт. |
| 1, 2 под. | Установка информационных указателей на фасад |  | Табличка – 2 шт. |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на прямой трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
| 1 под. подвал | Замена ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А60 – 2 шт. |
| 1 под. подвал | Замена розетки |  | Розетка 2-м – 1 шт. |
| 1 под. | Замена насоса в т/узле для откачки воды |  | Насос погружной – 1 шт. |
| 1, 2 под. | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – 6 шт., термометр – 4 шт., смазка графитовая – 170 г, кран шаров. 15 мм – 1 шт., клапан обратный 50 мм – 1 шт., кран шаров. 40 мм – 1 шт., прокладка 50 мм – 2 шт., прокладка 80 мм – 4 шт. |
| кв. 106 | Замена радиатора отопления |  | Комплект д/рад. 3/4" – 1 шт., кран ¾ г/ш баб. – 2 шт., кронштейн д/радиатора – 1 шт., радиатор бимет. 10 сек. – 1 шт. |
| кв. 98 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| кв. 156 | Обследование квартиры на предмет подтопления с верхней квартиры |  |  |
| кв. 163 | Обследование инженерных общедомовых сетей и сантехнического оборудования квартиры на предмет подтопления нижней квартиры |  |  |
| 2 под. | Обследование системы канализации | 1 раз | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 2 м2 | Краска д/стен и потолков – 2,5 кг. |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период ремонта нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после ремонта нар. т/трасс | 1 раз |  |
| 2 под. | Прочистка засора лежака канализации | 40 пог. м |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник – 1 шт. |
| 1 под. 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А60 – 2 шт. |
| 1 под. 3 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 2 – 4 шт. |
| 1 под. | Ремонт ВРУ |  | Автомат 16 А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., дин-рейка – 1 шт., шина нулевая – 1 шт. |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 798 м2 | Бензин АИ – 1,25 л, леска 2,4 мм – 12 м, масло 2-х так. – 0,063 л. |
| кв. 74, 81 | Обследование квартир на предмет затопления с верхних квартир |  |  |
| 1 под. | Обследование сантехнического. оборудование нежилого помещения 13-ого этажа и инженерных коммуникаций общедомового имущества на предмет подтопления нижних квартир |  |  |
| 1, 2 под. | Уборка мусора из подвального помещения | 50 м2 |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
| 1 под. 1, 2, 4, 7, 8 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник – 5 шт. |
| 2 под. подвал | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А60 – 2 шт. |
| 1 под. 1, 2, 4, 7, 8 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 3 – 16 шт. |
| 2 под. 3, 4, 5 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 4 шт. |
| кв. 150 | Обследование стояка ГВС на кухне на предмет течи | 1 раз |  |
| кв. 81 | Обследование квартиры по заявлению собственника |  | Составление акта |
|  | Включение системы отопления |  |  |
|  | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
| кв. 100 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
| 2 под. | Прочистка засора лежака канализации | 20 пог. м |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 1012,86 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 285,3 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи | 1012,86 м2 |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Подключение системы отопления |  |  |
| 1 под. 12 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник – 4 шт. |
| 1 под. 12 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 2 шт. |
| 1 под. 12 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 2 – 5 шт., клемма 3 – 2 шт. |
| кв. 27 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
| кв. 84 | Обследование системы канализации на предмет засора |  |  |
| кв. 6 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
| кв. 77 | Обследование системы канализации в квартире на предмет дефектов |  |  |
| 2 под. | Обследование системы канализации | 4 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи | 1012,86 м2 |  |
|  | Обработка подвала от грызунов | 969,4 м2, 2 шт. |  |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 10 эт., 2 под. 5, 11 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник – 3 шт. |
| 1 под. 6, 10 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 2 шт., выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| 2 под. подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м, клемма 3 – 2 шт. |
| кв. 18 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 16А – 3 шт., дин-рейка – 1 шт., шина нулевая – 1 шт. |
| 1 под. 13 эт. | Ремонт ручки на дверях машинного отделения | 1 шт. |  |
| 1 под. 11 эт. | Ремонт дверей на переходных лоджиях | 3 шт. |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 2 раза |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек по факсограмме ТКГ-2 | 1 раз |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 180 м2 | Песок – 22 кг, соль – 22 кг. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 969,4 м2, 24 площ., 2 т/узла | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 2 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 6 эт., 2 под. 2 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник – 3 шт. |
| 1 под. 6 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| 1 под. 6 эт., 2 под. 2 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 3 – 4 шт. |
| кв. 107, 114 | Устранение течи стояка ХВС, замена участка через перекрытие |  | Труба 40 мм – 3 м. |
| 1 под. подвал | Замена розетки |  | Розетка 2-м – 1 шт. |
| 2 под. | Обследование системы канализации | 2 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
| кв. 108 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 180 м2 | Песок – 28 кг, соль – 14 кг. |
|  | Откачка грунтовых вод из подвала | Постоянно |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1326 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 5148 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 285,3 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 969,4 м2 |  |