Отчет по содержанию и ремонту

дома № 71 по проспекту Дзержинского

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 40 Вт – 2 шт. |
| кв. 38 | Прочистка засора стояка канализации | 10 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 535 м2 | Песок – 25 кг, соль – 25 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40 А – 1 шт., дин-рейка – 1 шт., шина нулевая – 2 шт. |
|  | Восстановление освещения в подвале |  | Кабель АВВГ 2*2,5 – 50 м, выключатель 1-кл. – 1 шт., клемма 3 – 20 шт., лампа св/д А60 – 10 шт., патрон подвесной – 10 шт., розетка 2-м – 1 шт. |
| кв. 3 | Опломбировка индивидуальных приборов учета ХГВС | 2 шт. |  |
| кв. 29 | Опломбировка индивидуальных приборов учета ГВС | 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 535 м2 | Песок – 25 кг, соль – 25 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | МАРТ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 4 м2 | Краска д/стен и потолков – 5 кг. |
|  | Очистка желобов от мусора, грязи. | 600 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Включение системы отопления |  |  |
|  | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
| кв. 29 | Устранение течи стояка канализации, ремонт ревизии |  | Болт М12 – 2 шт., гайка М12 – 2 шт., резина листовая, 3 мм – 0,25 м2. |
| кв. 30 | Ремонт желобов, проклейка линокромом, промазка стыков праймером | 2 пог. м |  |
| кв. 29 | Ремонт примыканий канализационного стояка на кровле, промазка праймером |  |  |
| подвал | Прочистка засора лежака канализации | 20 пог. м |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 720,1 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 347,8 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков и в/труб на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. | 720,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 130 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | МАЙ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
| кв. 30, 28, 27, 24, 21, 18 | Ремонт межпанельных швов | 58 пог. м |  |
| кв. 49 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 40А – 1 шт., автомат 16А – 3 шт., дин-рейка – 1 шт., клемма 3 – 3 шт. |
| кв. 49 | Прочистка врезки от стояка ХВС до вводного крана, восстановление ХВС в квартире |  |  |
| 2 под. | Обследование кровли над л/площадкой на предмет протечек |  |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 0,5 м2 | Грунтовка ГФ красно-корич. – 0,5 кг. |
|  | Уборка автомобильных шин с придомовой территории |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Проверка инженерных коммуникаций в подвале и т/узле после гидравлических испытаний | 2 раза |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| кв. 21 | Ремонт сколов на поверхности панелей с АГП |  |  |
|  | Промывка системы отопления и т/узла |  | Прокладка 40 мм – 2 шт., масло компрес. – 0,06 л., |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1181 м2 | Бензин АИ-92 – 0,63 л, леска 2,4 мм – 8 м, масло 2-х так. – 0,06 л. |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на подающий трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Очистка желобов от мусора | 300 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – 3 шт., смазка графитовая – 90 г, прокладка 65 мм – 2 шт. |
| кв. 48 | Восстановление освещения в квартире |  | Автомат 40А – 1 шт., дин-рейка – 1 шт., шина нулевая – 1 шт. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 2 м2 | Краска д/стен и потолков – 2,3 кг. |
| кв. 21 | Обследование водосточных желобов над квартирой на предмет дефектов |  |  |
| кв. 39 | Промазка стыков линокрома на кровле праймером над квартирой |  |  |
| кв. 27 | Восстановление ХВС в квартире |  |  |
| кв. 15, 1 под. | Ремонт рулонной кровли | 75 м2 |  |
| подвал | Прочистка засора лежака канализации | 15 пог. м |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период ремонта нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после ремонта нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1 под. 3 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| 4 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1181 м2 | Бензин АИ-92 – 1,25 л, леска 2,4 мм – 12 м, масло 2-х так. – 0,062 л. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 1 м2 | Краска для стен и потолков – 1 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1 под. 2 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа св/д А60 – 2 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель ВВГ 2*2,5 мм – 5 м, клемма 2 – 6 м. |
| 2 под., подвал | Крепление проводов интернет-провайдеров |  |  |
| кв. 51 | Восстановление водоснабжения ХГВС в квартире |  |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории с фасада | 20 м2 |  |
|  | Опиловка деревьев | 11 шт. |  |
|  | Спиловка деревьев | 9 шт. |  |
|  | Включение системы отопления |  |  |
|  | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
| кв. 11, 27 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
|  | Уборка мусора в подвальном помещении | 720,1 м2 |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 720,1 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 347,8 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков и в/труб на предмет целостности и герметичности |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. | 720,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Ремонт ВРУ, восстановление освещения в подъездах |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., клемма 3 – 4 шт. |
| 2 под. 5 эт. | Частичный косметический ремонт подъезда |  | Краска д/стен и потолков – 5 кг, шпаклевка финишная – 1,5 кг. |
| подвал | Изоляция лежаков отопления в т/узле |  | Трубка ППЭ изоляц. 89/9 – 8 м. |
| кв. 2 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Очистка желобов от грязи, мусора с применением АГП | 300 пог. м |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м. |
| кв. 48 | Обследование квартиры на предмет затопления с верхней квартиры |  |  |
| кв. 51 | Обследование инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования квартиры на предмет подтопления нижней квартиры |  |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 2 м2 | Краска д/стен и потолков – 1,5 кг. |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 535 м2 | Песок – 22 кг, соль – 22 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвале, т/узле, на лестничных клетках, чердаке | 720,1 м2, 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. 4 эт. | Ремонт поэтажного эл. щитка |  |  |
|  | Уборка мусора в подвальном помещении | 720,1 м2 |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 2 м2 | Краска д/стен и потолков – 2 кг. |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 535 м2 | Песок – 28 кг, соль – 14 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 130 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 2275 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 347,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 720,1 м2 |  |