Отчет по содержанию и ремонту

дома № 36 корпус 2 по улице Труфанова

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1, 3, 4,5, 5, 6, 7,5 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник СПП – 6 шт. |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 40 Вт – 2 шт. |
| 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| 1, 3, 4,5, 5, 6, 7,5 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 12 шт. |
| подвал | Прочистка засора лежака канализации | 20 пог. м |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 278,9 м2 1 шт. | Тесто от грызунов, 100 гр. – 2 упак. |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 162 м2 | Песок – 30 кг., соль – 30 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 16 А – 3 шт., автомат 40 А – 1 шт., дин-рейка – 1 шт., шина нулевая – 2 шт. |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 40 Вт – 2 шт. |
| 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 2 шт. |
| подвал | Замена розетки |  | Розетка 2-м – 1 шт. |
|  | Очистка подвала от мусора | 278,9 м2 |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 278,9 м2 1 шт. | Тесто от грызунов, 100 гр. – 3 упак. |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 162 м2 | Песок – 30 кг, соль – 30 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | МАРТ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| подвал, м/камера | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 40 Вт – 1 шт., лампа св/д А60 – 3 шт. |
| 1 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник СПП – 2 шт. |
| подвал. | Замена патронов на л/площадках |  | Патрон подвесной – 1 шт. |
| подвал | Замена выключателя на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Дин-рейка – 1 шт., кабель АВВГ 2*2,5 мм – 5 м, клемма 2 – 5 шт., шина нулевая – 2 шт. |
| т/узел | Замена розетки |  | Розетка 2-м – 1 шт. |
|  | Прочистка засора лежака канализации | 30 пог. м |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 3 м2 | Грунтовка ГФ кр.-кор. – 1,5 кг |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | АПРЕЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Включение системы отопления |  |  |
|  | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 40 Вт – 2 шт., лампа св/д А60 – 3 шт. |
| 1 эт. | Замена выключателя на л/площадках |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| кв. 1 | Замена вводного крана ХВС |  | Кран шаров. 15 мм – 1 шт. |
| 1 эт. | Изготовление и установка информац. стендов в подъездах |  | ДВП – 0,228 м2, клей полимерн.- 0,038 л, раскладка 30*8 мм – 1,54 м. |
| 9 эт. | Замена замка на решетке выхода на чердак |  | Замок навесной – 1 шт. |
|  | Ремонт козырька, приклейка линокрома, промазка примыканий праймером |  |  |
|  | Очистка кровли и ливнестоков от мусора |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 276,6 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности | 1 шт. |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 278,9 м2 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 701 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | МАЙ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
| кв. 26, 27, коридор | Ремонт рулонной кровли | 90 м2 |  |
|  | Восстановление освещения в подвале |  | Автомат 40А – 3 шт., выключатель 2-кл. – 1 шт., лампа св/д А60 – 3 шт., кабель АВВГ 2*2,5 мм – 15 м, клемма 3 – 4 шт. |
| кв. 2 | Опломбировка индивидуальных приборов учета ХГВС | 2 шт. |  |
| 5,5; 8,5 эт. | Остекление оконных рам и балконов на л/площадках |  | Стекло листовое – 0,5 м2. |
| 9 эт. | Замена замка на решетке выхода на чердак |  | Замок навесной – 1 шт. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 1 м2 | Грунтовка ГФ красно-коричнев. – 1 кг. |
|  | Покраска детского городка |  | Эмаль ПФ-115 голубой – 0,7 кг, эмаль ПФ-115 желтый – 0,7 кг, эмаль ПФ-115 корич. – 0,7 кг, эмаль ПФ-115 красный – 0,7 кг, эмаль ПФ-115 яр.-зелен. – 0,7 кг, лента малярная 50 мм – 17 м. |
|  | Уборка автомобильных шин с придомовой территории |  |  |
|  | Закрытие ГВС и вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Открытие ГВС и вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Проверка инженерных коммуникаций в подвале и т/узле после гидравлических испытаний | 2 раза |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 278,9 м2 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | ИЮНЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 1 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник – 1 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., дин-рейка – 1 шт., кабель АВВГ 2*2,5 мм – 2 м, клемма 2 – 2 шт., клемма 3 – 4 шт., шина нулевая – 1 шт. |
| 1 эт. | Замена выключателя на л/площадках |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
|  | Обработка подвала от насекомых |  | Дихлофос, 200 мл – 1 шт. |
|  | Спиловка сухого дерева с фасада | 1 шт. |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1300 м2 | Бензин АИ-92 – 0,63 л, леска 2,4 мм – 10 м, масло 2-х так. – 0,07 л. |
|  | Установка информационных указателей на фасаде |  | Табличка – 2 шт. |
| подвал | Прочистка засора лежака канализации | 30 пог. м |  |
|  | Уборка мусора с козырька с АГП | 2 м2 |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 278,9 м2 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | ИЮЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 6 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник – 1 шт. |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А60 – 3 шт. |
| подвал | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт., |
| кв. 29 | Ремонт поэтажного эл. щита, восстановление освещения в квартирах по стояку |  | Автомат 3п 100А- 1 шт., кабель АВВГ 2*2,5 – 7 м, клемма 2 – 8 шт., клемма 3 – 8 шт., шина нулевая – 1 шт. |
| кв. 29 | Обследование квартиры на предмет подтопления с верхней квартиры |  |  |
| кв. 30 | Обследование общедомовых инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования квартиры на предмет подтопления нижней квартиры |  |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 2 м2 | Краска д/стен и потолков – 2,3 кг. |
|  | Закрытие вводных задвижек ГВС на время ремонта по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Включение ГВС с прямого трубопровода после окончания ремонта по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Закрытие вводных задвижек отопления и ГВС на время ремонта нар. т/трасс | 1 рах |  |
|  | Открытие вводных задвижек отопления и ГВС после ремонта нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | АВГУСТ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А60 – 2 шт. |
| подвал | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт., |
|  | Промывка системы отопления и т/узла |  | Кран шаров. 25 мм – 1 шт., масло компрес. = 0,056 л. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – 3 шт., термометр – 2 шт., кран шаров. 15 мм – 1 шт., прокладка 100 мм – 2 шт., прокладка 80 мм – 2 шт. |
| 1 эт. | Косметический ремонт на л/площадке |  | Краска д/стен и потолков – 14 кг, краска колеров. – 14 кг, пленка п/э – 6 пог. м, шпатлевка суперфиниш. – 14 кг, штукатурка гипсовая – 25 кг, эмаль акриловая – 0,9 кг, грунтовка глубокопрон. – 10 л, грунтовка ГФ красно-кор. – 5 кг. |
|  | Слитие системы отопления дома в связи с появившимся дефектом | 1 раз |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 1300 м2 | Бензин АИ-92 – 1,25 л, леска 2,4 мм – 12 м, масло 2-х так. – 0,063 л. |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 278,9 м2 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| 2 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник – 1 шт. |
| подвал | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А60 – 3 шт. |
| тамбур | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| подвал | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Кабель ВВГ 2*2,5 мм – 15 м, клемма 3 – 8 шт. |
| кв. 20 | Обследование стояка отопления на предмет течи |  |  |
| кв. 20 | Замена участка стояка, устранение течи |  | Труба 20 мм – 2 м. |
| 5,5 эт. | Замена радиатора отопления в подъезде |  | Радиатор чугун. 7 секц. – 1 шт., сгон 20 м – 2 шт., муфта 20 мм – 2 шт., контргайка 20 мм – 2 шт., арматура 12 мм – 1 м. |
| кв. 36 комн. 4 | Устранение течи крана на радиаторе отопления |  | Кран шаров. 20 мм – 1 шт., сгон 20 м – 2 шт., муфта 20 мм – 2 шт., контргайка 20 мм – 2 шт. |
|  | Ремонт т/узла (для опрессовки системы отопления) |  | Удлинитель 1/2" 3см – 1 шт. |
|  | Переключение системы ГВС на обратный трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Переключение системы ГВС на прямой трубопровод по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Ремонт козырька/балкона с АГП, промазали примыкания праймером | 2 м2 |  |
|  | Слитие системы отопления дома в связи с появившимся дефектом | 2 раза |  |
|  | Заполнение системы отопления после устранения дефекта | 2 раза |  |
|  | Включение системы отопления |  |  |
|  | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов |  |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений | 276,6 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков на предмет целостности и герметичности | 1 шт. |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи |  |  |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры от грызунов | 278,9 м2 1 шт. |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 5,5, 7 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник – 2 шт. |
| 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| 5,5, 7 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках, тамбурах |  | Клемма 2 – 4 шт. |
| чердак | Монтаж розетки |  | Кабель ВВГ 2*2,5 мм – 20 м, клемма 2 – 6 шт., розетка 2-м – 1 шт. |
| подвал | Монтаж розетки |  | Кабель ВВГ 2*2,5 мм – 15 м, розетка 2-м – 1 шт. |
| 4,5 эт. | Остекление балкона на л/площадке |  | Стекло 4 мм – 1,1 м2. |
|  | Закрытие отопления и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
|  | Открытие отопления и вводных задвижек по факсограмме ТГК-2 | 1 раз |  |
| подвал | Прочистка засора лежака канализации | 35 пог. м |  |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | НОЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 6,5 эт., тамбур | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник – 2 шт. |
| 6,5 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках, тамбурах |  | Лампа св/д А60 – 2 шт. |
| т/узел | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| 6,5 эт., тамбур | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 4 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 16А – 3 шт., шина нулевая – 1 шт. |
| чердак | Замена лежака отопления на чердаке | 100 % |  |
| кв. 34 | Обследование квартиры на предмет подтопления с верхней квартиры |  |  |
| кв. 35 | Обследование общедомовых инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования квартиры на предмет подтопления нижней квартиры |  |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно | Песок – 22 кг, соль – 22 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования в подвальном помещении, лестничных клетках и помещении т/узла | 278,9 м2 18 площ. 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 5,5 эт. | Замена светильников на л/площадках, тамбурах |  | Светильник – 1 шт. |
| 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках, тамбурах |  | Выключатель 2-кл. – 1 шт. |
| 5,5 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 4 шт. |
| кв. 8 | Устранение течи радиатора отопления | 1 шт. |  |
| кв. 1, 17, 18, 19, 25 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
| подвал | Прочистка засора лежака канализации | 20 пог. м |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно | песок – 29 кг, соль – 15 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 701 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 8507 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 276,6 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | Проверка подвала на предмет затопления, состояния входа и запирающего устройства | Еженедельно понедельник, пятница 278,9 м2 |  |