Отчет по содержанию и ремонту

дома № 1 по улице Урицкого

|  | Наименование работ | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЯНВАРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| т/узел | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа Б 40 Вт – 1 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 234 м2 | Песок – 30 кг, соль – 30 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ФЕВРАЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 1 под. 5 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED 10 Вт – 1 шт. |
| 1 под. 3 эт. | Замена светильник на л/площадках |  | Светильник СПП – 1 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 234 м2 | Песок – 30 кг., соль – 30 кг. |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | МАРТ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| т/узел | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа LED 10 Вт – 1 шт., лампа Б 40 Вт – 1 шт. |
| 3 под. 2 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник СПП – 1 шт. |
| 2 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| т/узел | Замена патронов на л/площадках |  | Патрон подвесной – 1 шт. |
| 3 под. 2 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 4 шт. |
| кв. 47 | Устранение течи полотенцесушителя |  | Контргайка 15 мм – 2 шт., муфта 15 мм – 2 шт., сгон 15 мм – 2 шт. |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | АПРЕЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел, | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
|  | Включение системы отопления |  |  |
|  | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
| 4 под. 2 эт. | Замена светильников на л/площадках |  | Светильник – 1 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм – 3 м, клемма 3 – 4 шт., шина нулевая – 1 шт. |
| 2 под. | Спиловка дерева | 1 шт. |  |
| т/узел | Опломбировка ОДПУ ХВС после поверки водоканалом | 1 шт. |  |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 630,1 м2 |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 630,1 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 266,8 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков на наличие дефектов |  |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. | 630,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | МАЙ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Отключение системы отопления |  |  |
| 1 под. 1 эт. | Замена выключателей на л/площадках |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт. |
| 1 под. 1 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 3 – 4 шт. |
| т/узел | Установка ОДПУ тепловой энергии | 1 шт. |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 1 м2 | Грунтовка ГФ красно-корич. – 0,5 кг. |
| ВРУ | Закрепление проушины на дверях | 1 шт. |  |
|  | Обследование системы канализации | 2 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Уборка автомобильных шин с придомовой территории |  |  |
|  | Закрытие вводных задвижек на период гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Открытие вводных задвижек после гидравлических испытаний нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ИЮНЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Промывка системы отопления и т/узла |  | Прокладка 80 мм – 2 шт., кран шаров. 25 мм – 1 шт., масло компрес. – 0,056 л. |
| кв. 40 | Восстановление освещения в квартире |  |  |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 963 м2 | Бензин АИ-92 – 0,62 л, леска 2,4 мм – 8 м, масло 2-х так. – 0,06 л. |
|  | Обследование системы канализации | 2 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ИЮЛЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
| т/узел | Замена ламп на л/площадках |  | Лампа св/д А60 – 1 шт. |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 2 м2 | Краска д/стен и потолков – 2,3 кг. |
| 2 под. | Спиловка сухих деревьев | 3 шт. |  |
|  | Закрытие вводных задвижек отопления на время ремонта нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Открытие вводных задвижек отопления после ремонта нар. т/трасс | 1 раз |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | АВГУСТ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Опрессовка системы отопления и т/узла |  | Манометр – 3 шт., клапан обратный 50 мм – 1 шт., прокладка 50 мм – 2 шт., кран шаров. 32 мм – 1 шт., муфта 25*15 мм переход – 1 шт., прокладка 40 мм – 2 шт., смазка графит. – 90 гр. |
| кв. 39 | Устранение течи радиатора отопления и подводки |  | Сгон 15 мм – 2 шт., муфта 15 мм – 2 шт., контргайка 15 мм – 2 шт., труба 15 мм – 1м, пробка рад. 15 мм – 2 шт. |
| 2 под. 1,5 эт. | Устранение течи радиатора отопления в подъезде |  | Сгон 20 мм – 2 шт., муфта 20 мм – 2 шт., контргайка 20 мм – 2 шт., пробка рад. 20 мм – 2 шт. |
| т/узел | Восстановление освещения |  | Выключатель 1-кл. – 1 шт., кабель АВВГ 2*2,5 мм – 5 м, клемма 2 – 6 шт., клемма 3 – 4 шт. лампа св/д А60 – 3 шт., розетка 2-м – 1 шт., шина нулевая – 1 шт. |
|  | Скашивание травы с придомовой территории | 963 м2 | Бензин АИ-92 – 1,25 л, леска 2,4 мм – 12 м, масло 2-х так. – 0,06 л. |
|  | Слитие системы отопления дома в связи с образовавшимся дефектом | 2 раза |  |
|  | Заполнение системы отопления дома после устранения дефекта | 2 раза |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | СЕНТЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Ремонт ВРУ |  | Автомат 16А – 3 шт., автомат 40А – 1 шт., дин-рейка – 1 шт., шина нулевая – 1 шт. |
| 2 под. 2 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа св/д А60 – 1 шт. |
| 2 под. 2 эт. | Ремонт эл. проводки на л/площадках |  | Клемма 2 – 4 шт. |
| 3 под. 3,5 эт. | Установка радиатора отопления на л/площадке |  | Радиатор чуг. 4 секц. – 1 шт., труба 15 мм – 1 м, отвод 15 мм – 2 шт., пробка рад. – 4 шт., вентиль 15 мм – 2 шт., сгон 15 мм – 3 шт., муфта 15 мм – 3 шт., контргайка 15 мм – 3 шт., арматура 12 мм – 1 м, пробка рад. 15 мм – 4 шт. |
| кв. 7 | Обследование полотенцесушителя на предмет течи |  |  |
| 3 под. фасад | Ремонт температурных швов наружной стены | 4 шт. 58 м |  |
| 3 под. фасад | Оштукатуривание наружных стен с 1 по 5 эт. (укрепление кирпичной кладки) | 6 м2 |  |
|  | Закрашивание надписей на фасаде | 1 м2 | Краска для стен и потолков – 1 кг |
|  | Включение системы отопления |  |  |
|  | Регулировка системы отопления, устранение воздушных пробок |  |  |
|  | Осмотр мягкой кровли на наличие дефектов | 630,1 м2 |  |
|  | Осмотр цокольной части здания и стен на наличие деформаций, нарушения теплозащитных свойств и гидроизоляции. |  |  |
|  | Осмотр конструкций л/клеток на наличие трещин на стенах, оголения арматуры ступеней, надежности крепления ограждений. | 266,8 м2 |  |
|  | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |  |
|  | Осмотр козырьков на наличие дефектов | 4 шт. |  |
|  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи. | 630,1 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ОКТЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
| 2 под. 3 эт. | Замена эл. ламп на л/площадках |  | Лампа св/д А60 – 1 шт |
| 1 под. 3 эт. | Ремонт поэтажного эл. щитка |  | Кабель АВВГ 2*2,5 мм- 2 м, клемма 2 – 2 шт. |
| кв. 60 | Устранение воздушных пробок из системы отопления |  |  |
|  | Обследование системы канализации | 2 раза | Обнаружен засор дворовой канализации |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | НОЯБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 234 м2 | Песок – 22 кг, соль – 22 кг. |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание показаний общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |
|  | ДЕКАБРЬ 2025 г. |  |  |
|  | Осмотр инженерных коммуникаций, электросетей и оборудования на лестничных клетках, в т/узле | 20 площ., 1 т/узел | Ежемесячно |
|  | Ревизия ВРУ | Ежемесячно | 1 шт. |
|  | Замеры параметров в т/узле | 2 раза в месяц |  |
|  | Ремонт ВРУ |  | Кабель ВВГ 2*2,5 мм – 2 м, шина нулевая – 1 шт. |
|  | Очистка кровли от снега и наледи | 630,1 м2 |  |
|  | Обработка территории с посыпкой антигололедными материалами | Ежедневно 234 м2 | Песок – 29 кг, соль – 14 кг. |
|  | Уборка придомовой территории от снега трактором | 1050 м2 |  |
|  | Уборка придомовой территории | 3427 м2 |  |
|  | Уборка лестничных клеток | 266,8 м2 |  |
|  | Списание общедомовых приборов учета | Ежемесячно |  |